Hochwasseralarm

Mustervorlage für Unternehmen  
Hochwasseralarm- und Einsatzplan

Bei folgenden Kriterien tritt dieser Hochwasseralarm- und Einsatzplan in Kraft:

Ab einem Pegelstand von       Metern in       unter Beachtung der Tendenz (die Entscheidung erfolgt durch den Hochwasser-Einsatzleiter in Abstimmung mit der Geschäftsleitung)

ODER

der Hochwasser-Einsatzleiter spricht in Abstimmung mit der Geschäftsleitung eine gleichwertige Warnung aus.

Ansprechperson: Name, Vorname

Stand: 29. Juni 2021

HOCHWASSER-ORGANISATION

| Nr. | Maßnahme | Erledigt (Kürzel Mitarbeitende) | | | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * + - * **Mitarbeiter** sind über nahendes Hochwasser zu informieren.         + Dienstliche sowie private Fahrzeuge sind in Sicherheit zu bringen.       * **Mitarbeiter** sind nach Rücksprache mit der Geschäftsleitung (GL) gegebenenfalls nach Hause zu schicken. |  | AB |  |  |
|  | * + - * Die Hochwasser-Einsatzleitung hat alle **Bereichsverantwortlichen** Hochwasser (Produktion, Logistik, Versand, usw.) zu informieren. |  | CD |  |  |
|  | * + - * Der Hochwasser-Einsatzleiter hat die **IT-Abteilung** bezüglich der Datensicherung zu informieren. Im Rechenzentrum sind alle Server durch die elektronische Datenverarbeitung (EDV) zu sichern.       * Mitarbeiter haben **PCs und elektrische Geräte**, die sich im Erdgeschoss (und gegebenenfalls auf dem Boden) befinden, auf eine erhöhte Position zu stellen. |  | KL |  |  |
|  | Die jeweiligen Bereichsverantwortlichen haben zu veranlassen (nach Erledigung hat eine Rückmeldung an den Einsatzleiter zu erfolgen):   * + - * **Eingelagerte Waren** (gegebenenfalls seit dem Voralarm bereits gekennzeichnet) sind gegebenenfalls in höhere Stockwerke / in Sicherheit zu bringen.       * Betroffene Anlagen sind abzuschalten und Einrichtungen zu sichern.       * Ist das Gebäude menschenleer (Ausnahme: die Hochwasser-Einsatzmannschaft), sind alle **Stromverteilerschränke** und Frequenzumformer durch die Haustechnik abzuschalten. | **EF** | **GH** | **IJ** |  |
|  | * + - * Die Aufzugwärter…         + …überprüfen alle **Personenaufzüge** sowie         + alle Lastenaufzüge und setzen diese anschließend außer Betrieb. |  | OP |  |  |

| Nr. | Maßnahme | Erledigt (Kürzel Mitarbeitende) | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | * + - * Die Hochwasser-Einsatzmannschaft…         + …durchsucht alle Gebäude und weist gegebenenfalls Personen an, das Gebäude zu verlassen.         + …hat zu prüfen und zu klären, welche Arbeits-, Hilfsmittel und andere Gegenstände zum Beispiel aus der **Tiefgarage** / dem **Keller** in Sicherheit zu bringen sind.         + …hat sicherzustellen, dass auf dem Betriebsgelände befindliche **Gullideckel** entsprechend gekennzeichnet werden (Gefahr des Ertrinkens beim Hineinfallen!). | ST |  |
|  | * + - * Nach Abschluss der zuvor stehenden Maßnahmen ist eine gemeinsame **Abstimmungsrunde** anzuberaumen.         + Ist ein Verbleiben der Hochwassereinsatzmannschaft im Objekt ohne Gefahr möglich, so kann eine Einteilung des verfügbaren Personals durch die Hochwasserschutz-Beauftragte oder den Hochwasserschutz-Beauftragten vorgenommen werden – wer kann nach Hause (Bereitschaftsdienst), wer patrouilliert im Objekt, wird gegebenenfalls ein Sicherheitsunternehmen zur Unterstützung beauftragt, und so weiter. | GH |  |

HOCHWASSER-ORGANISATION

| Nr. | Maßnahme | Erledigt (Kürzel Mitarbeitende) | | | Bemerkungen | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maßnahme 200 Zeichen lang |  | ☐ EK |  | Bemerkung 200 Zeichen lang |
| 2. | Maßnahme 200 Zeichen lang |  | ☐ EK |  | Bemerkung 200 Zeichen lang |
|  | Maßnahme 200 Zeichen lang | EK | EK | EK | Bemerkung 200 Zeichen lang |
| *2.1* | Maßnahme 200 Zeichen lang |  |  |  | Bemerkung 200 Zeichen lang |
| *2.2* | Maßnahme 200 Zeichen lang |  |  |  | Bemerkung 200 Zeichen lang |
| 3. | Maßnahme 200 Zeichen lang |  | EK |  | Bemerkung 200 Zeichen lang |
| 4. | Maßnahme 200 Zeichen lang |  | EK |  | Bemerkung 200 Zeichen lang |
| 5. | Maßnahme 200 Zeichen lang |  | EK |  | Bemerkung 200 Zeichen lang |
| 6. | Maßnahme 200 Zeichen lang |  | EK |  | Bemerkung 200 Zeichen lang |
| 7. | Maßnahme 200 Zeichen lang |  | EK |  | Bemerkung 200 Zeichen lang |
| 8. | Maßnahme 200 Zeichen lang |  | EK |  | Bemerkung 200 Zeichen lang |

Datum: 21.06.2021 – Name: Name, Vorname